## Hoja1
codigo	maquina	componente	frecuencia	refacciones	tarea
SER-01	Caldera	Purga de fondo
SER-01	Caldera	Quemador
SER-02	Compresor de tornillo de aire
ELE-01	Subestaciones	Transformadores			Inspección visual de fugas de aceite, nivel, temperatura y ruidos anormales.
ELE-01	Subestaciones	Interruptores de potencia			Revisar contactos, mecanismo de apertura/cierre y estado general.
ELE-01	Subestaciones	Sistema de puesta a tierra			Medir resistencia y verificar conexiones firmes.
ELE-01	Subestaciones	Aisladores y barras			Limpieza y revisión de fisuras o puntos calientes.
ELE-01	Subestaciones	Tableros de protección y control			Verificar relevadores, conexiones y funcionamiento correcto.
SER-03	Compresor de tornillo de refrigeración
PRO-01	Gusanos Helicoidales	Artesa			Revisar si hay desgaste y alineación. Apriete todos los pernos.
PRO-01	Gusanos Helicoidales	Ejes			Checar si hay desgaste. Revisar si hay alargamiento o deterioro del agujero del tornillo.
PRO-01	Gusanos Helicoidales	Alabes			Inspeccionar los bordes para saber si hay desgaste o daño.
PRO-01	Gusanos Helicoidales	Tornillos y tuercas			Examínelos todos para saber si hay desgaste y estiramiento.
PRO-01	Gusanos Helicoidales	Sellos			Revise salida, ajuste y desgaste.
PRO-01	Gusanos Helicoidales	Guardas			Nivel de aceite (si fuera aplicable). Tuercas y tornillos de estiramiento.
PRO-01	Gusanos Helicoidales	Rodamientos			Lubricación
ELE-02	Centro de Control de Motores
SER-04	Compresores de Pistón
PRO-02	Elevador de Cangilones
SER-05	Torre de Enfriamiento
PRO-03	Bandas Transportadoras